# Handleiding

# Molen 5

INHOUD

1	Hoofdscherm	3

1.1	Sequentie	3

1.1.1	Faceplate	3

1.1.2	Voorwaarden van de OFF-sequentie	4

1.1.2.1	Voorwaarden OFF-sequentie indien in ON-sequentie	4

1.1.2.2	Voorwaarden OFF-sequentie indien in Productiestap	5

1.1.3	SFC	5

1.2	Vetsmering tandkroon	5

1.3	Olietank	6

1.4	Hoofdmotor	6

1.4.1	Interlock	6

# Hoofdscherm

## Sequentie

De sequentie bestaat uit een OFF- en een ON-sequentie.

De ON-sequentie is voor het opstarten van de installatie.

De OFF-sequentie is voor het gecontrolleerd stoppen van de installatie.

### Faceplate

Roep de faceplate op door op de stapnummer of commentaar te klikken.

Activeren van de ON-sequentie.

Activeren van de OFF-sequentie.

Stoppen (pauzeren) van de sequentie. De sequentie kan verder worden vervolgd door op  of op  te klikken.

Resetten van de sequentie. Dit kan alleen als de sequentie is gestopt.

Bekijken van de sequentie.

### Voorwaarden van de OFF-sequentie

De OFF-sequentie wordt automatisch geactiveerd indien er iets fout loopt in de installatie. Door op M5_SEQ_Smering te klikken, worden de voorwaarden getoond.

#### Voorwaarden OFF-sequentie indien in ON-sequentie

Indien de ON-sequentie actief is, en 1 van de voorwaarden is voldaan, dan zal automatisch de OFF-sequentie worden geactiveerd.

#### Voorwaarden OFF-sequentie indien in Productiestap

Indien de ON-sequentie in Productiestap is en 1 van de voorwaarden is voldaan, dan automatisch de OFF-sequentie worden geactiveerd.

Opmerking: ‘M5_29 draait niet’ en ‘M5_30_RGB (rem is vast)’ is niet van toepassing indien de sleutelschakelaar van het bedieningspaneel op ‘1’ staat.

### SFC

Door op  in de faceplate te klikken kan de sequentie worden oproepen.

Ter info:

Door op een stap of transistie te klikken, wordt de code ervan getoond.

Dit is kan eventueel een hulpmiddel zijn bij het zoeken naar een storing.

## Vetsmering tandkroon

M5_V1_V2: Aan / Uit zetten van de vetsmering

M5_V1: Vetpomp

M5_V2: Perslucht

## Olietank

M5_TIC4: Aan / Uit zetten van de temperatuur regeling.

## Hoofdmotor (M5_30)

De hoofdmotor heeft 2 standen:

- Hoge snelheid: bediening via het scherm.

- Lage snelheid: bediening via het bedieningspaneel.

### Interlock

Door op Interlock te klikken, wordt het interlock scherm van de hoofdmotor getoond.

Indien interlock rood is ingekleurd, dan zal de motor stoppen.