## Sheet1
BOOSTER1 |  |  | BOOSTER2
BPU101 | FS |  | BPU101
WPU101 | FS | Glandpomp | WPU102
SVA113 | Tesys | Afsluiter toevoer
F_SVA113 | DI | Fout in afsluiter
SVA114 | Tesys | Afsluiter toevoer
F_SVA113 | DI | Fout in afsluiter
LSH101 | DI | Water in pompruimte | LSH102
NS_B1 | DI | Noodstopcircuit OK | NS_B2
UPS_B1 | DI | Alarm UPS | UPS_B2
BATT_B1 | DI | Mode OK
HSLS_B1_T | DI | Lastschakelaar gesloten
HSLS_B1_O | DI | Lastschakelaar open
HSZ_B1_O | DI | Zekering kapot
HSTRB1_F | DI | Storing HS trafo
FBOB_B1_F | DI | Zekering bliksem overspanbev fout
BOB_B1_F | DI | Bliksem overspanbev fout
OB1_B1_F | DI | Overspanningsbev fout
PT101a | AI | Druk voor zandpomp BPU101
PT101b | AI | Persdruk na zandpomp BPU_101
PT111a | AI | Druk voor glandpomp WPU101
PT111b | AI | Druk na glandpomp WPU101
FT101 | AI | Flowmeting glandwater WPU101