## Oude opstart
| LLB0 |  | LLB1 (MS27-MS32) |  | LLB2 (MS23-MS28) |  | LLB3 (MS1_MS8)
| stap | object | stap | object | stap | object | stap | object
Afzuiging | [6 empty] | 1 | MAF4_1 Filter B66 -B67 (MT_F2V+MT_F2M)
Afzuigklep | 2 | LLB0_MS21_AFZ_DO
Losklep |  |  | 1 | LLB1_LK_DO | 1 | LLB2_LK_DO | 1 | LLB3_LK_DO
Ventilator airslide |  |  | 2 | LLB1_4_DO | 2 | LLB2_1_DO | 2 | LLB3_1_DO
Supressor blower | 1 | LLB_B1 (Blower M500) | 3 | LLB_S1_DO | 3 | LLB_S1_DO | 3 | LLB_B1_DO LLB_S2_DO
fluodisatie klep | 1 | LLB0_MS21_F1_DO, LLB0_MS21_F2_DO, LLB0_MS21_F3_DO, LLB0_MS21_F4_DO, LLB0_MS21_F5_DO | 4 | LLB1_F_MS27_DO -> LLB1_F_MS28_DO LLB_F_MS27_DO -> LLB_F_MS32_DO (Niet LLB_F_MS31_DO) | 4 | LLB2_F_MS23_DO -> LLB2_F_MS28_DO LLB_F_MS23_DO - > LLB_F_MS28_DO | 4 | LLB3_F_MS1_DO -> LLB3_F_MS8_DO HB_F_MS1_DO -> HB_F_MS8_DO
Siloklep | 3 | LLB0_KL_MS21_DO | 5 | LLB1_MS27_DO -> LLB1_MS32_DO | 5 | LLB2_MS23_DO -> LLB2_MS28_DO | 5 | LLB3_MS1_DO -> LLB3_MS8_DO
Losvijs | 5 | LLB0_1_STT_DO
Nadraaien | 6 | 2 minuten |  |  | 6 | 2 minuten | 6 | 2 minuten
[5 empty] | 4 | Afzuiging losklep LLB2_AFZ_LK_DO
| LLB4 (MS9-MS12) |  |  |  | LLB6 (Schip) 60 |  | LLB6 MS61
| stap | object |  |  | stap | object | stap | object
Afzuiging |  |  |  |  | 1 | MAF1 | 1 | MAF1
Afzuigklep |  |  |  |  | 2 | LLB6_KA_SCH_DO | 2 | LLB6_KA_SCH_DO
Losklep | 1 | LLB4_LK_DO
Ventilator airslide | 2 | LLB4_1_DO |  |  | 5 | LLB6_4_DO | 5 | LLB6_4_DO
Supressor blower | 3 | LLB_B1_DO |  |  | 6 | LLB_B1_DO | 6 | LLB_B1_DO
fluodisatie klep | 4 | LLB4_F_MS9_DO -> LLB4_F_MS12_DO |  |  | 4 en 6 | Stap4 - LLB6_MS60_FL_AS_DO Stap6 - LLB5_MS60_F1 en LLB5_MS60_F2 | 4 | Stap4 - LLB6_MS61_FL_AS_DO
Siloklep | 5 | LLB4_MS9_DO -> LLB4_MS12_DO |  |  | 7 | LLB6_60_LKS | 7 | LLB6_61_LKS
Losvijs |  |  |  |  | 3 | LLB6_3_DO | 3 | LLB6_3_DO
Nadraaien | 6 | 2 minuten |  |  | 16 | 1 minuut
|  |  | LLB6 MS63 |  | LLB6 MS66 |  | LLB6 MS67
|  |  | stap | object | stap | object | stap | object
Afzuiging |  |  | 1 | MAF1 | 1 | MAF1 | 1 | MAF1
Afzuigklep |  |  | 2 | LLB6_KA_SCH_DO | 2 | LLB6_KA_SCH_DO | 2 | Stap2 - LLB6_KA_SCH_DO
Losklep
Ventilator airslide |  |  | 5 | LLB6_4_DO | 5 | LLB6_4_DO | 5 | LLB6_4_DO
Supressor blower |  |  | 6 | LLB_B1_DO | 6 | LLB_B1_DO | 6 | LLB_B1_DO
fluodisatie klep |  |  | 4 | LLB6_MS63_FL_AS_DO |  | LLB6_MS6667_FL_AS_DO | 4 | LLB6_MS6667_FL_AS_DO
Siloklep |  |  | 7 | LLB6_63_LKS | 7 | LLB6_66_LKS_DO | 7 | LLB6_67_LKS_DO
Losvijs |  |  | 3 | LLB6_3_DO | 3 | LLB6_3_DO | 3 | LLB6_3_DO
Nadraaien

## Nieuwe opstart
STAP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Start afzuiging | Open afzuigklep | Open losklep (aan airslide) | Start ventilator airslide / transportvijs | Start beluchting | Open fluodisatiekleppen | Open losklep silo | Prod stap
LLB0 | ?? | LLB0_MS21_AFZ | -- | LLB0_1 | LLB_B1 | LLB0_MS21_F1_DO, LLB0_MS21_F2_DO, LLB0_MS21_F3_DO, LLB0_MS21_F4_DO, LLB0_MS21_F5_DO | LLB0_KL_MS21
LLB1 (MS27-MS32) | LLB2_1_DI (filter weegbrug draait) | -- | LLB1_LK | LLB1_4 | LLB_S1 | LLB1_F_MS27_DO -> LLB1_F_MS28_DO LLB_F_MS27_DO -> LLB_F_MS32_DO (Niet LLB_F_MS31_DO) | LLB1_MS27_DO -> LLB1_MS32_DO
LLB2 (MS23-MS28) | ?? | -- | LLB2_LK | LLB2_1 | LLB_S1 | LLB2_F_MS23_DO -> LLB2_F_MS28_DO LLB_F_MS23_DO - > LLB_F_MS28_DO | LLB2_MS23_DO -> LLB2_MS28_DO
LLB3 (MS1-MS8) | MAF4_1 Filter B66-B67 (MT_F2V + MT_F2M) | -- | LLB3_LK | LLB3_1 | LLB_B1_DO LLB_S2_DO | LLB3_F_MS1_DO -> LLB3_F_MS8_DO HB_F_MS1_DO -> HB_F_MS8_DO | LLB3_MS1_DO -> LLB3_MS8_DO
LLB4 (MS9-MS12) | ?? | -- | LLB4_LK | LLB4_1 | LLB_B1 | LLB4_F_MS9_DO -> LLB4_F_MS12_DO | LLB4_MS9_DO -> LLB4_MS12_DO
LLB5 (MS60) | MAF1 | (LLB5_MS60_LA) | -- | -- | LLB_B1 | LLB5_MS60_F1 en LLB5_MS60_F2 | LLB5_MS60_KO
LLB5 (MS61) | MAF1 | (LLB5_MS61_LA) | -- | -- | LLB_B1 | LLB5_MS61_F1 en LLB5_MS61_F2 | LLB5_MS61_KO
LLB5 (MS62) | MAF1 | LLB5_MS62_KAO (en LLB5_MS62_LA) | -- | -- | LLB_B1 | LLB5_MS62_F1 -> LLB5_MS62_F4 (afwisselend) | LLB5_MS62_KO
LLB5 (MS63) | MAF1 | LLB5_MS63_KAO (en LLB5_MS63_LA) | -- | -- | LLB_B1 | LLB5_MS63_F1 -> LLB5_MS63_F4 (afwisselend) | LLB5_MS63_KO
LLB5 (MS64) | MAF1 | LLB5_MS64_KAO (en LLB5_MS64_LA) | -- | -- | LLB_B1 | LLB5_MS64_F1 -> LLB5_MS64_F4 (afwisselend) | LLB5_MS64_KO
LLB5 (MS65) | MAF2 | LLB5_MS65_KAO (en LLB5_MS65_LA) | -- | -- | LLB_B1 | LLB5_MS65_F1 -> LLB5_MS65_F4 (afwisselend) | LLB5_MS65_KO
LLB5 (MS66) | MT_F2V en MT_F2M | LLB5_MS66_KAO (en LLB5_MS66_LA) | -- | -- | LLB_B1 | LLB5_MS66_F1 -> LLB5_MS66_F4 (afwisselend) | LLB5_MS66_KO
LLB5 (MS67) | MT_F2V en MT_F2M | LLB5_MS67_KAO (en LLB5_MS67_LA) | -- | -- | LLB_B1 | LLB5_MS67_F1 -> LLB5_MS67_F4 (afwisselend) | LLB5_MS67_KO
LLB5 (MS68) | MAF1 | LLB5_MS68_KA (en LLB5_MS68_LA) | -- | -- | LLB_B1 | LLB5_MS68_FL | LLB5_MS68_LK
LLB5 (MS69) | MAF1 en M3_75a (vent. filter) en M3_75b (filtermek.) | LLB5_MS69_KA (en LLB5_MS69_LA) | -- | -- | LLB_B1 | LLB5_MS69_FL | LLB5_MS69_LK
LLB5 (MS85) | MAF4_1 | LLB5_MS85_KA (en LLB5_MS85_LA) | -- | -- | LLB_B1 | LLB5_MS85_FL | LLB5_MS85_LK
LLB5 (MS86) | MAF4_1 | LLB5_MS86_KA (en LLB5_MS86_LA) | -- | -- | LLB_B1 | LLB5_MS86_FL | LLB5_MS86_LK
LLB5 (MS87) | Filter MS87 | LLB5_MS87_KA (en LLB5_MS87_LA) | -- | -- | LLB_B1 | LLB5_MS87_FL | LLB5_MS87_LK
LLB5 (MS88) | Filter MS88 | LLB5_MS88_KA (en LLB5_MS88_LA) | -- | -- | LLB_B1 | LLB5_MS88_FL | LLB5_MS88_LK
LLB6 (MS60) | MAF1 | LLB6_KA_SCH_DO | -- | LLB6_3 | LLB_B1 | LLB6_MS_FL_AS, LLB5_MS60_F1 en LLB5_MS60_F2 | LLB6_60_LKS
LLB6 (MS61) | MAF1 | LLB6_KA_SCH_DO | -- | LLB6_3 | LLB_B1 | LLB6_MS61_FL_AS | LLB6_61_LKS
LLB6 (MS63) | MAF1 | LLB6_KA_SCH_DO | -- | LLB6_3 | LLB_B1 | LLB6_MS63_FL_AS | LLB6_63_LKS
LLB6 (MS66) | MAF1 | LLB6_KA_SCH_DO | -- | LLB6_3 | LLB_B1 | LLB6_MS6667_FL_AS | LLB6_66_LKS
LLB6 (MS67) | MAF1 | LLB6_KA_SCH_DO | -- | LLB6_3 | LLB_B1 | LLB6_MS6667_FL_AS | LLB6_67_LKS