# Remote control ABB PLC K287

Modem

STU-R

10.32.8.94

PC

10.32.8.95

BE-287-SWS-001

Poort 18

Modem

STU-C (CO)

10.32.8.93

# Modems

De modems zijn als bridge configureerd.

Username: root

Password: root

Nooit op de reset knop van de modem drukken. Dit zet de modems terug naar factory default met als ip adres 192.168.0.1

# PC

Username: administrator

Password: sibelco