## GENERAL
GENERAL
Word | Bit | Comment | Alarmtekst
1 | 0 | Error 1 | Automaat 10F2 (Robot) niet ok
| 1 | Error 2 | Automaat 10F3 (50M1) niet ok
| 2 | Error 3 | Automaat 10F4 (51M1) niet ok
| 3 | Error 4 | Automaat 10F5 (24V DC) niet ok
| 4 | Error 5 | Automaat 10F6 (230V AC) niet ok
| 5 | Error 6 | Communicatie met DP Koppelaar niet ok
| 6 | Error 7 | Spare
| 7 | Error 8 | Spare
| 8 | Error 9 | UPS in Alarm
| 9 | Error 10 | Spare
| 10 | Error 11 | Voeding 21F1 (Algemeen) niet ok
| 11 | Error 12 | Voeding 21F2 (PLC) niet ok
| 12 | Error 13 | Voeding 21F3 (RFID 150A1) niet ok
| 13 | Error 14 | Voeding 21F4 (RFID 151A1) niet ok
| 14 | Error 15 | Voeding 21F5 (Staalnames) niet ok
| 15 | Error 16 | Voeding 21F6 (Module 1) niet ok
2 | 0 | Error 17 | Voeding 22F1 (Module 2) niet ok
| 1 | Error 18 | Voeding 22F2 (Module 3) niet ok
| 2 | Error 19 | Voeding 22F3 (Module 4) niet ok
| 3 | Error 20 | Voeding 22F4 (Module 5) niet ok
| 4 | Error 21 | Voeding 22F5 (Module 6) niet ok
| 5 | Error 22 | Voeding 22F6 (Module 7) niet ok
| 6 | Error 23 | Voeding 23F1 (Module 8) niet ok
| 7 | Error 24 | CBI1: 50M1 uitgeschakeld m.b.v. werkschakelaar (50U2)
| 8 | Error 25 | CBR4: 51M1 uitgeschakeld m.b.v. werkschakelaar (51U2)
| 9 | Error 26 | Noodstop trekkoord 1 actief
| 10 | Error 27 | Noodstop trekkoord 2 actief
| 11 | Error 28 | Noodstop Hoofdkast actief
| 12 | Error 29 | Noodstop Robot actief
| 13 | Error 30 | Module 1: Hardware Noodstop actief
| 14 | Error 31 | Module 1: Module Noodstop actief (Deur/Lichtgordijn)
| 15 | Error 32 | Module 2: Hardware Noodstop actief
3 | 0 | Error 33 | Module 2: Module Noodstop actief (Deur/Lichtgordijn)
| 1 | Error 34 | Module 3: Hardware Noodstop actief
| 2 | Error 35 | Module 3: Module Noodstop Actief (Deur/Lichtgordijn)
| 3 | Error 36 | Module 4: Hardware Noodstop actief
| 4 | Error 37 | Module 4: Module Noodstop actief (Deur)
| 5 | Error 38 | Module 5: Hardware Noodstop actief
| 6 | Error 39 | Module 5: Module Noodstop actief (Deur/Lichtgordijn)
| 7 | Error 40 | Module 6: Hardware Noodstop actief
| 8 | Error 41 | Sample Station 1: Noodstop actief (Deur)
| 9 | Error 42 | Module 7: Hardware Noodstop actief
| 10 | Error 43 | Module 7: Module Noodstop actief (Deur)
| 11 | Error 44 | Module 8: Hardware Noodstop actief buiten robotcel
| 12 | Error 45 | Module 8: Deur transport is geopend
| 13 | Error 46 | Geen perslucht aanwezig op de machine
| 14 | Error 47 | RO820: Profinet communicatie met KUKA robot niet ok
| 15 | Error 48 | SA80x: Profinet communicatie met RFID's niet ok
4 | 0 | Error 49 | RO820: Profinet communicatie met RFID niet ok
| 1 | Error 50 | CBI1: Profinet communicatie met Drive (50U1) niet ok
| 2 | Error 51 | CBR4: Profinet communicatie met Drive (51U1) niet ok
| 3 | Error 52 | RO820: Kalibratie robot niet ok
| 4 | Error 53 | RO820: Submitinterpreter loopt niet op robotniveau
| 5 | Error 54 | CBI1: Drive (50U1) transport invoer in fout
| 6 | Error 55 | CBI1: Drive (50U1) transport invoer fout in snelheidsparameters
| 7 | Error 56 | CBR4: Drive (51U1) transport uitvoer in fout
| 8 | Error 57 | CBR4: Drive (51U1) transport uitvoer fout in snelheidsparameters
| 9 | Error 58 | Module 8: Hardware Noodstop actief intern in de robotcel
| 10 | Error 59 | SA80x: Geen perslucht aanwezig op de Sample Stations
| 11 | Error 60 | Spare
| 12 | Error 61 | Spare
| 13 | Error 62 | Spare
| 14 | Error 63 | Spare
| 15 | Error 64 | Spare
5 | 0 | Error 65 | Spare
| 1 | Error 66 | Spare
| 2 | Error 67 | Spare
| 3 | Error 68 | Spare
| 4 | Error 69 | Spare
| 5 | Error 70 | Spare
| 6 | Error 71 | Spare
| 7 | Error 72 | Spare
| 8 | Error 73 | Spare
| 9 | Error 74 | Spare
| 10 | Error 75 | Spare
| 11 | Error 76 | Spare
| 12 | Error 77 | Spare
| 13 | Error 78 | Spare
| 14 | Error 79 | Spare
| 15 | Error 80 | Spare
6 | 0 | Error 81 | Spare
| 1 | Error 82 | Spare
| 2 | Error 83 | Spare
| 3 | Error 84 | Spare
| 4 | Error 85 | Spare
| 5 | Error 86 | Spare
| 6 | Error 87 | Spare
| 7 | Error 88 | Spare
| 8 | Error 89 | Spare
| 9 | Error 90 | Spare
| 10 | Error 91 | Spare
| 11 | Error 92 | Spare
| 12 | Error 93 | Spare
| 13 | Error 94 | Spare
| 14 | Error 95 | Spare
| 15 | Error 96 | Spare
7 | 0 | Melding 1 | Machine in manuele mode
| 1 | Melding 2 | Beheerder ingelogd op niveau 1
| 2 | Melding 3 | Beheerder ingelogd op niveau 2
| 3 | Melding 4 | Beheerder ingelogd op niveau 3
| 4 | Melding 5 | UPS in batterij mode
| 5 | Melding 6 | UPS bezig met opladen
| 6 | Melding 7 | Algemeen: Acknowledge noodstop
| 7 | Melding 8 | Module 1: Acknowledge noodstop
| 8 | Melding 9 | Module 2: Acknowledge noodstop
| 9 | Melding 10 | Module 3: Acknowledge noodstop
| 10 | Melding 11 | Module 4: Acknowledge noodstop
| 11 | Melding 12 | Module 5: Acknowledge noodstop
| 12 | Melding 13 | Module 6: Acknowledge noodstop
| 13 | Melding 14 | Module 7: Acknowledge noodstop
| 14 | Melding 15 | Module 8: Acknowledge noodstop
| 15 | Melding 16 | Reïntegratie Safety I/O vereist
8 | 0 | Melding 17 | Module 1: Switch aanvraag actief (Overschakelen op lichtgordijn)
| 1 | Melding 18 | Module 1: Switch bevestigt door PLC (Overgeschakeld op lichtgordijn)
| 2 | Melding 19 | Module 2: Switch aanvraag actief (Overschakelen op lichtgordijn)
| 3 | Melding 20 | Module 2: Switch bevestigt door PLC (Overgeschakeld op lichtgordijn)
| 4 | Melding 21 | Module 3: Switch aanvraag actief (Overschakelen op lichtgordijn)
| 5 | Melding 22 | Module 3: Switch bevestigt door PLC (Overgeschakeld op lichtgordijn)
| 6 | Melding 23 | Module 5: Switch aanvraag actief (Overschakelen op lichtgordijn)
| 7 | Melding 24 | Module 5: Switch bevestigt door PLC (Overgeschakeld op lichtgordijn)
| 8 | Melding 25 | RO820: Periferie niet klaar voor productie
| 9 | Melding 26 | RO820: Robot niet in externe mode
| 10 | Melding 27 | RO820: Robot in fout
| 11 | Melding 28 | RO820: Robot vraagt een nieuwe PNS aan de PLC
| 12 | Melding 29 | CBI1: Drive (50U1) invoer in alarm
| 13 | Melding 30 | CBI1: Drive (50U1) invoer vraagt om een veiligheidstest
| 14 | Melding 31 | CBR4: Drive (51U1) uitvoer in alarm
| 15 | Melding 32 | CBR4: Drive (51U1) uitvoer vraagt om een veiligheidstest
9 | 0 | Melding 33 | Spare
| 1 | Melding 34 | RO820: Received unknown source position from dispatcher
| 2 | Melding 35 | RO820: Received uknown destination position from dispatcher
| 3 | Melding 36 | SA802: Technical Faillure
| 4 | Melding 37 | SA803: Technical Faillure
| 5 | Melding 38 | SA804: Technical Faillure
| 6 | Melding 39 | SVA806.1: timeout UIT positie (ZSC806.3)
| 7 | Melding 40 | SVA806.1: timeout IN positie (ZSC806.2)
| 8 | Melding 41 | SVA806.1: UIT & IN (ZSC806.3 & ZSC806.2)
| 9 | Melding 42 | SA801: timeout BOVEN positie
| 10 | Melding 43 | SA801: timeout ONDER positie
| 11 | Melding 44 | SA801: BOVEN & ONDER timeout
| 12 | Melding 45 | SA801: timeout KLEM positie
| 13 | Melding 46 | SA801: timeout OPEN positie
| 14 | Melding 47 | SA801: KLEM & OPEN timeout
| 15 | Melding 48 | PSA860: timeout BOVEN positie
10 | 0 | Melding 49 | PSA860: timeout ONDER positie
| 1 | Melding 50 | PSA860: BOVEN & ONDER timeout
| 2 | Melding 51 | SA802: timeout BOVEN positie
| 3 | Melding 52 | SA802: timeout ONDER positie
| 4 | Melding 53 | SA802: BOVEN & ONDER timeout
| 5 | Melding 54 | SA802: timeout KLEM positie
| 6 | Melding 55 | SA802: timeout OPEN positie
| 7 | Melding 56 | SA802: KLEM & OPEN timeout
| 8 | Melding 57 | SA802: sas timeout UIT positie
| 9 | Melding 58 | SA802: sas timeout IN positie
| 10 | Melding 59 | SA802: sas UIT & IN timeout
| 11 | Melding 60 | SA803: timeout BOVEN positie
| 12 | Melding 61 | SA803: timeout ONDER positie
| 13 | Melding 62 | SA803: BOVEN & ONDER timeout
| 14 | Melding 63 | SA803: timeout KLEM positie
| 15 | Melding 64 | SA803: timeout OPEN positie
11 | 0 | Melding 65 | SA803: KLEM & OPEN timeout
| 1 | Melding 66 | SA803: sas timeout UIT positie
| 2 | Melding 67 | SA803: sas timeout IN positie
| 3 | Melding 68 | SA803: sas UIT & IN timeout
| 4 | Melding 69 | SA804: timeout BOVEN positie
| 5 | Melding 70 | SA804: timeout ONDER positie
| 6 | Melding 71 | SA804: BOVEN & ONDER timeout
| 7 | Melding 72 | SA804: timeout KLEM positie
| 8 | Melding 73 | SA804: timeout OPEN positie
| 9 | Melding 74 | SA804: KLEM & OPEN timeout
| 10 | Melding 75 | SA804: sas timeout UIT positie
| 11 | Melding 76 | SA804: sas timeout IN positie
| 12 | Melding 77 | SA804: sas UIT & IN timeout
| 13 | Melding 78 | CLA840: Cilinder timeout bovenpositie
| 14 | Melding 79 | CLA840: Cilinder timeout onderpositie
| 15 | Melding 80 | CLA840: Cilinder boven- & ondertimeout
12 | 0 | Melding 81 | EXIT: Cilinder timeout UITDUW positie
| 1 | Melding 82 | EXIT: Cilinder timeout RUST positie
| 2 | Melding 83 | EXIT: Cilinder UITDUW & RUST timeout
| 3 | Melding 84 | FIFO: Geen opname mogelijk (Controleer op blokkage/aanwezigheid cups)
| 4 | Melding 85 | FIFO: Geen afleg mogelijk (Controleer sensoren detectie volle FIFO)
| 5 | Melding 86 | RO820: Max. pointer queue reached
| 6 | Melding 87 | RO820: Sequence afgerond met gesloten gripper (Homing noodzakelijk)
| 7 | Melding 88 | SVA806.5: timeout UIT positie (ZSC806.8)
| 8 | Melding 89 | SVA806.5: timeout IN-positie (ZSC806.7)
| 9 | Melding 90 | SVA806.5: UIT & IN (ZSC806.8 & ZSC806.7)
| 10 | Melding 91 | CBI1: Onbekend Sample Station Nummer aangesproken door Conveyor.
| 11 | Melding 92 | CBI1: Transport van cup naar SA80x duurt langer dan verwacht. Controleer transport !
| 12 | Melding 93 | CBI1: Transport van cup weg van SA80x duurt langer dan verwacht. Controleer transport & sensor SA804 !
| 13 | Melding 94 | CBR4: Controleer Bufferzijde bij SVA806.5. Geen cup om over te zetten gedetecteerd !
| 14 | Melding 95 | CBI1: Controleer Samplezijde bij SVA806.5. Na overzetting geen cup gedetecteerd aan Samplezijde !
| 15 | Melding 96 | CBR4: Controleer Bufferzijde bij SVA806.1. Geen cup om over te zetten gedetecteerd !
13 | 0 | Melding 97 | CBI1: Controleer Samplezijde bij SVA806.1. Na overzetting geen cup gedetecteerd aan Samplezijde !
| 1 | Melding 98 | SA801: Technical Faillure
| 2 | Melding 99 | CBI1: Reset/Initialisatie vereist
| 3 | Melding 100 | CS1: timeout BOVEN positie
| 4 | Melding 101 | CS1: timeout ONDER positie
| 5 | Melding 102 | CS1: BOVEN & ONDER
| 6 | Melding 103 | CS1: wacht op cleaning confirm van dispatcher
| 7 | Melding 104 | CS1: wacht op wegvallen start cleaning van robot
| 8 | Melding 105 | CLA840: Sample cup verkeerd gepositioneerd bij CLA840. Robot kan programma 400 niet aanvatten.
| 9 | Melding 106 | CBI1: Transport cup naar SA80x via SVA806.5 duurt te lang. PLC onderneemt nieuwe poging om te vullen.
| 10 | Melding 107 | CBI1: Max. aantal pogingen voeden SA80x overschreden. Transport controleren op fouten tijdens transport
| 11 | Melding 108 | Controle sensor SA802 vereist. Sensor niet in verwachte toestand.
| 12 | Melding 109 | Controle sensor SA803 vereist. Sensor niet in verwachte toestand.
| 13 | Melding 110 | Controle sensor SA804 vereist. Sensor niet in verwachte toestand.
| 14 | Melding 111 | Controle sensor SA801 vereist. Sensor niet in verwachte toestand.
| 15 | Melding 112 | Controle sensor overzetter SVA806.1 vereist. Sensor in verwachte toestand.
14 | 0 | Melding 113 | Controle sensor overzetter SVA806.5. Sensor niet in verwachte toestand.
| 1 | Melding 114 | Machine manueel uitgeschakeld door operator. (Communicatie naar ABB)
| 2 | Melding 115 | Spare
| 3 | Melding 116 | Spare
| 4 | Melding 117 | Spare
| 5 | Melding 118 | Spare
| 6 | Melding 119 | Spare
| 7 | Melding 120 | Spare
| 8 | Melding 121 | Spare
| 9 | Melding 122 | Spare
| 10 | Melding 123 | Spare
| 11 | Melding 124 | Spare
| 12 | Melding 125 | Spare
| 13 | Melding 126 | Spare
| 14 | Melding 127 | Spare
| 15 | Melding 128 | Spare
15 |  | Spare | Spare

## MAIN ROBOT
KUKA ROBOT
Word | Bit | Comment
16 |  | Index Sequentie Main Robot
17 |  | Laatst afgewerkt programma Robot
18 |  | Actueel programma Robot
19 |  | Volgend af te werken programma Robot
20 | 0 | Cilinder CLA1 in bovenpositie
| 1 | Cilinder CLA1 in onderpositie
| 2 | RFID Scanner nieuw resultaat beschikbaar
| 3 | Zone cilinder CLA1 naar robot
| 4 | Robot in homepositie
| 5 | Programma actief op robotniveau
| 6 | Robot periferie klaar voor productie
| 7 | Robot in externe mode
| 8 | Spare
| 9 | Spare
| 10 | Spare
| 11 | Spare
| 12 | Spare
| 13 | Spare
| 14 | Spare
| 15 | Spare
21 |  | Laatst afgewerkt programma Subindex
62 |  | Actueel programma Subindex
63 |  | Volgend af te werken programma Subindex
64 |  | Status Robot

## M1
OCS 1
Word | Bit | Comment
22 |  | Instrument Status
23 |  | Positie Status | 1 = Status OK, 2 = Switch Aanvraag, 3 = Switch bevestigd, 99 = Module noodstop
24 | 0 | Waste cup positie bezet
| 1 | Spare
| 2 | Spare
| 3 | Spare
| 4 | Spare
| 5 | Spare
| 6 | Spare
| 7 | Spare
| 8 | Spare
| 9 | Spare
| 10 | Spare
| 11 | Spare
| 12 | Spare
| 13 | Spare
| 14 | Spare
| 15 | Spare

## M2
OCS 2
Word | Bit | Comment
25 |  | Instrument Status
26 |  | Positie Status | 1 = Status OK, 2 = Switch Aanvraag, 3 = Switch bevestigd, 99 = Module noodstop
27 | 0 | Waste cup positie bezet
| 1 | Spare
| 2 | Spare
| 3 | Spare
| 4 | Spare
| 5 | Spare
| 6 | Spare
| 7 | Spare
| 8 | Spare
| 9 | Spare
| 10 | Spare
| 11 | Spare
| 12 | Spare
| 13 | Spare
| 14 | Spare
| 15 | Spare

## M3
Camsizer
Word | Bit | Comment
28 |  | Instrument Status
29 |  | Positie Status | 1 = Status OK, 2 = Switch Aanvraag, 3 = Switch bevestigd, 99 = Module noodstop
30 | 0 | Waste cup positie bezet
| 1 | Cilinder waste cup bovenpositie
| 2 | Cilinder waste cup onderpositie
| 3 | Zonevrijgave door robot
| 4 | Spare
| 5 | Spare
| 6 | Spare
| 7 | Spare
| 8 | Spare
| 9 | Spare
| 10 | Spare
| 11 | Spare
| 12 | Spare
| 13 | Spare
| 14 | Spare
| 15 | Spare

## M4
Splitter 50%
Word | Bit | Comment
31 |  | Instrument Status
32 |  | Positie Status | 1 = Status OK, 99 = Module noodstop
33 | 0 | Cup aanwezig onder splitter
| 1 | Cup aanwezig in buffer bij splitter
| 2 | Cup aanwezig in splitted buffer 1
| 3 | Cup aanwezig in splitted buffer 2
| 4 | Cup aanwezig in splitted buffer 3
| 5 | Cup aanwezig in splitted buffer 4
| 6 | Spare
| 7 | Spare
| 8 | Spare
| 9 | Spare
| 10 | Spare
| 11 | Spare
| 12 | Spare
| 13 | Spare
| 14 | Spare
| 15 | Spare

## M5
Konica
Word | Bit | Comment
34 |  | Instrument Status
35 |  | Positie Status | 1 = Status OK, 2 = Switch Aanvraag, 3 = Switch bevestigd, 99 = Module noodstop
36 | 0 | Waste cup positie bezet
| 1 | Spare
| 2 | Spare
| 3 | Spare
| 4 | Spare
| 5 | Spare
| 6 | Spare
| 7 | Spare
| 8 | Spare
| 9 | Spare
| 10 | Spare
| 11 | Spare
| 12 | Spare
| 13 | Spare
| 14 | Spare
| 15 | Spare

## M6
FIFO & Exit
Word | Bit | Comment
37 | 0 | Detectie cup onderpositie FIFO 3
| 1 | Detectie cup onderpositie FIFO 1
| 2 | Detectie cup onderpositie FIFO 2
| 3 | Detectie cup onderpositie FIFO 5
| 4 | Detectie cup onderpositie FIFO 5
| 5 | Detectie cup bovenpositie FIFO 5
| 6 | Detectie cup bovenpositie FIFO 6
| 7 | Spare
| 8 | Uitduwer cup in rustpositie
| 9 | Uitduwer cup in werkpositie
| 10 | Detectie cup in exit
| 11 | Zonevrijgave Exit naar KUKA
| 12 | Spare
| 13 | Spare
| 14 | Spare
| 15 | Spare

## M7
Splitter 25%
Word | Bit | Comment
38 |  | Instrument Status
39 |  | Positie Status | 1 = Status OK, 99 = Module noodstop
40 | 0 | Cup aanwezig onder splitter positie 1
| 1 | Cup aanwezig onder splitter positie 2
| 2 | Cup aanwezig onder splitter positie 3
| 3 | Cup aanwezig onder splitter positie 4
| 4 | Spare
| 5 | Spare
| 6 | Spare
| 7 | Spare
| 8 | Spare
| 9 | Spare
| 10 | Spare
| 11 | Spare
| 12 | Spare
| 13 | Spare
| 14 | Spare
| 15 | Spare

## M8
Sample Station 1 |  |  | Transport Master (Samples)
Word | Bit | Comment | Word | Bit | Comment
41 |  | Index sequentie sample station | 56 |  | Sequentie Stap Unload SST 1, Load & Unload SST 2,3 & 4
42 | 0 | Start Vullen | 57 |  | Sequentie Stap Load SST 1
| 1 | Aanvoer aanvraag | 58 | 0 | Detectie cup bij robot
| 2 | Afvoer aanvraag |  | 1 | Detectie volloop transport
| 3 | Transfer OK |  | 2 | Detectie cup bij Sample Station 4
| 4 | Zonevrijgave |  | 3 | Sas in UIT-positie Sample Station 4
| 5 | Detectie cup bij sample station |  | 4 | Sas in IN-positie Sample Station 4
| 6 | Cilinder klem klemt cup |  | 5 | Detectie cup bij Sample Station 3
| 7 | Cilinder klem ontspant |  | 6 | Sas in UIT-positie Sample Station 3
| 8 | Cilinder in onderpositie |  | 7 | Sas in IN-positie Sample Station 3
| 9 | Cilinder in bovenpositie |  | 8 | Detectie cup bij Sample Station 2
| 10 | Transfer kan? |  | 9 | Sas in UIT-positie Sample Station 2
| 11 | RFID Reader nieuw resultaat beschikbaar? |  | 10 | Sas in IN-positie Sample Station 2
| 12 | Spare |  | 11 | Spare
| 13 | Spare |  | 12 | Overzetter Sample Station 2, 3 & 4 in UIT-positie
| 14 | Spare |  | 13 | Overzetter Sample Station 2, 3 & 4 in IN-positie
| 15 | Spare |  | 14 | Detectie cup op transport bij overzetter Sample Station 1
43 |  | Spare |  | 15 | Overzetter Sample Station 1 in UIT-positie
Sample Station 2 |  |  | 59 | 0 | Overzetter Sample Station 1 in IN-positie
Word | Bit | Comment |  | 1 | Transfer gevraagd om U1, LU2, LU3 & LU4
44 |  | Index sequentie sample station |  | 2 | Transfer gevraagd om L1
45 | 0 | Start Vullen |  | 3 | General alarm sequentie transport Loading/Unloading
| 1 | Aanvoer aanvraag |  | 4 | Robot kan opnemen op transport
| 2 | Afvoer aanvraag |  | 5 | Drive motor in alarm
| 3 | Transfer OK |  | 6 | Drive motor in fout
| 4 | Zonevrijgave |  | 7 | Motor conveyor wordt aangestuurd
| 5 | Detectie cup bij sample station |  | 8 | Motor conveyor draait
| 6 | Cilinder klem klemt cup |  | 9 | Spare
| 7 | Cilinder klem ontspant |  | 10 | Spare
| 8 | Cilinder in onderpositie |  | 11 | Spare
| 9 | Cilinder in bovenpositie |  | 12 | Spare
| 10 | Transfer kan? |  | 13 | Spare
| 11 | RFID Reader nieuw resultaat beschikbaar? |  | 14 | Spare
| 12 | Spare |  | 15 | Spare
| 13 | Spare | Transport Empty Cups
| 14 | Spare | Word | Bit | Comment
| 15 | Spare | 60 |  | Status Buffer | 10 = invoeren, 20 = Vol
46 |  | Spare | 61 | 0 | Detectie cup bij robot aflegpositie
Sample Station 3 |  |  |  | 1 | Detectie volloop buffer transport
Word | Bit | Comment |  | 2 | Detectie cup bij overzetter Sample Station 2, 3 & 4
47 |  | Index sequentie sample station |  | 3 | Detectie cup bij overzetter Sample Station 1
48 | 0 | Start Vullen |  | 4 | Totale conveyor volgebufferd ? (1 = Vol)
| 1 | Aanvoer aanvraag |  | 5 | Buffer overzetter Sample Station 2, 3 & 4 voldaan ? (1 = Klaar voor overzetter)
| 2 | Afvoer aanvraag |  | 6 | Buffer overzetter Sample Station 1 voldaan ? (1 = Klaar voor overzetter)
| 3 | Transfer OK |  | 7 | Spare
| 4 | Zonevrijgave |  | 8 | Drive motor in alarm
| 5 | Detectie cup bij sample station |  | 9 | Drive motor in fout
| 6 | Cilinder klem klemt cup |  | 10 | Aansturen motor in automode
| 7 | Cilinder klem ontspant |  | 11 | Motor draait (Snelheid <> 0 rpm)
| 8 | Cilinder in onderpositie |  | 12 | Spare
| 9 | Cilinder in bovenpositie |  | 13 | Spare
| 10 | Transfer kan? |  | 14 | Spare
| 11 | RFID Reader nieuw resultaat beschikbaar? |  | 15 | Spare
| 12 | Spare | 62 |  | Spare | NAAR KUKA
| 13 | Spare | 63 |  | Spare | NAAR KUKA
| 14 | Spare | 64 |  | Spare | NAAR KUKA
| 15 | Spare
49 |  | Spare
Sample Station 4
Word | Bit | Comment
50 |  | Index sequentie sample station
51 | 0 | Start Vullen
| 1 | Aanvoer aanvraag
| 2 | Afvoer aanvraag
| 3 | Transfer OK
| 4 | Zonevrijgave
| 5 | Detectie cup bij sample station
| 6 | Cilinder klem klemt cup
| 7 | Cilinder klem ontspant
| 8 | Cilinder in onderpositie
| 9 | Cilinder in bovenpositie
| 10 | Transfer kan?
| 11 | RFID Reader nieuw resultaat beschikbaar?
| 12 | Spare
| 13 | Spare
| 14 | Spare
| 15 | Spare
52 |  | Spare
Manual Sample Station
Word | Bit | Comment
53 | 0 | RFID Reader nieuw resultaat beschikbaar?
| 1 | Spare
| 2 | Spare
| 3 | Spare
| 4 | Spare
| 5 | Spare
| 6 | Spare
| 7 | Spare
| 8 | Spare
| 9 | Spare
| 10 | Spare
| 11 | Spare
| 12 | Spare
| 13 | Spare
| 14 | Spare
| 15 | Spare
54 |  | Spare
55 |  | Spare

## INKOMEND
1 | 0
1
2
3
4
5
6
| 7 | SST 1 Busy
2 | 0 | Init SST 4
| 1 | Init SST 3
| 2 | Init SST 2
| 3 | Spare
| 4 | Vullen SST 4 Ok
| 5 | Vullen SST 3 Ok
| 6 | Vullen SST 2 Ok
| 7 | Vullen SST 1 Ok
3 | 0
1
2
3
4
5
6
7
4 | 0
1
2
3
4
5
6
7